## Sheet1
电池事业部电池K值测试系统（软件维护）需求20181220
序号 | 小类 | 项目 | 参数 | 精确度 | 记录及判定 |  |  | 备注
1 | 上位机软件 | 电芯测试 | 电压记录 | 记录测试仪器上传的数据 | OCV1 | OCV2 | OCV3 | 1、OCV1和OCV2之间的参数可调（小时数及每小时压降）
|  |  | 时间记录 |  | OCT1 | OCT2 | OCT3
|  |  | 内阻记录 |  | OCR1 | OCR2 | OCR3 | 2、超出设定值需判断为NG
|  | 成品测试 | 电压记录 | 记录测试仪器上传的数据 | OCV4 | OCV5 | OCV6 | 3、兼容1，2维码读取
|  |  | 时间记录 |  | OCT4 | OCT5 | OCT6 | 4、同1个电池，性能不良时，能判定NG
|  |  | 内阻记录 |  | OCR4 | OCR5 | OCR5 | 5、当天的记录自动统计出总数，良率，MAX,MIN,AVE数据,软件操作需简便，数据上传数据库，保存时间待定，删除需要权限
|  |  | ID电阻 | 记录测试仪器上传的数据 | 记录实际值 | 记录实际值 | 记录实际值
|  |  | 过流保护电流 |  | 记录实际值 | 记录实际值 | 记录实际值
|  |  | 充电 |  | Y/N | Y/N | Y/N
|  |  | 放电 |  | Y/N | Y/N | Y/N
|  |  | 短路保护 |  | Y/N | Y/N | Y/N
其它需求：
1、当天时间里1个产品测试多次时，记录最后一次数值；每个产品能记录6次的测试数据，5次的K值数据（现状是仅有
3次，第4次时会把第3次删除）；
2、每次压差对比，默认跟上次数据对比，可以调成和任意时间对比；
3、设备维护：自交货之日起，保修期需1年或以上。说明书及配件清单（易损件）、图纸需与设备一起移交；
4、软件：当电池部有需要时，自动化需无条件支持，不再收取任何费用，仅限内部使用；
5、数据查询：已测试并上传的数据，随时能够在电池信息系统里查询，导出来；
6、需要明确设备的测试数据保存在服务器的文件路径，建议可以分3个表保存（良品，不良品，快速测试数据）；
7、消除软件上的异常报警和软件卡死的现象；
| 拟制： |  | 审核： |  | 批准： |  | 供应商确认：